12 febrero 2010

Propuesta de Real Decreto por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos al régimen especial.

CAPÍTULO I	2

Ámbito de aplicación y definiciones	2

Artículo 1. Modificación del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.	2

Artículo 2: Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.	2

Artículo 3. Modificación del Reglamento Unificado de Puntos de Medida aprobado mediante Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.	7

Artículo 4. Modificación del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.	8

Disposición adicional xx. Mecanismo de preasignación para instalaciones de potencia superior a 50MW.	8

Disposición adicional xx. Configuración de medida para las instalaciones de cogeneración y su consumidor asociado.	9

Disposición adicional xx. Convocatoria extraordinaria de preasignación de retribución para instalaciones experimentales.	9

Disposición adicional xx. Elaboración de una propuesta de sistema de garantía de origen de la electricidad, la calefacción y la refrigeración producidas a partir de fuentes de energía renovables, y en su caso, de modificación de la Orden 1522/2007, de 24 de mayo.	10

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.	10

Disposición final tercera. Carácter básico.	11

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.	11

## CAPÍTULO I

## Ámbito de aplicación y definiciones

## Artículo 1. Modificación del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 11 del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, con la siguiente redacción:

“4. Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente). En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, los valores anteriores serán los recogidos en los procedimientos de operación correspondientes.”

2. Se deroga el apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre.

## Artículo 2: Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

1. Se añade un apartado 4 en el artículo 3 con la siguiente redacción:

“4. Será condición necesaria para la inclusión en el régimen especial que la instalación esté constituida por equipos nuevos y sin uso previo.

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 que queda redactado de la siguiente manera:

“3. La modificación sustancial de una instalación, en los términos previstos en el artículo 4 bis, dará origen a una nueva fecha de puesta en servicio a los efectos del capítulo IV.”

3. Se añade un artículo 4 bis con la siguiente redacción:

“Artículo 4 bis: Modificación sustancial.

1. Para las instalaciones de cogeneración, se considerará modificación sustancial de una instalación preexistente cuando se sustituyan, al menos, los equipos indicados en la tabla siguiente en función de la tipología y tecnología.

| Tipología de la cogeneración antes de la modificación | Equipos a ser sustituidos |
| --- | --- |
| Ciclo simple de secado con turbina | Turbina(s) de gas |
| Ciclo simple de secado con motor | Motor(es) alternativo(s) |
| Ciclo simple con generación de vapor y/o agua caliente con turbina | Sin generación de frío | Turbina(s) de gas |
|  | Con generación de frío | Turbina(s) de gas y Recuperador(es) de calor ó máquina(s) de absorción |
| Ciclo simple con generación de vapor y/o agua caliente con motor alternativo | Sin generación de frío | Motor(es) alternativo(s) |
|  | Con generación de frío | Motor(es) alternativo(s) y Recuperador(es) de calor ó máquina(s) de absorción |
| Ciclo combinado | Sin generación de frío | Turbina(s) de gas y Recuperador(es) de calor ó turbogenerador de vapor |
|  | Con generación de frío | Turbina(s) de gas y Máquina(s) de absorción y Recuperador(es) de calor ó turbogenerador de vapor |

2. No obstante lo anterior, y en todo caso, para que una modificación de una instalación de cogeneración sea considerada como sustancial se deben cumplir necesariamente cada una de las siguientes condiciones:

- Los equipos a instalar en la modificación han de ser nuevos y sin uso previo.

- La cogeneración modificada ha de ser de alta eficiencia conforme a lo estipulado en el Real Decreto 616/2007 de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración., realizando el cálculo del ahorro porcentual de energía primaria conforme a la Guía Técnica para la determinación del calor útil, de la electricidad de cogeneración y del ahorro de energía primaria.

- La potencia eléctrica de la instalación una vez se realice la modificación sustancial ha de estar dentro del rango de un más menos 30 por ciento de la potencia eléctrica de la planta preexistente

3. El rendimiento eléctrico equivalente después de la modificación sustancial deberá calcularse de acuerdo con lo estipulado en la Guía Técnica para la determinación del calor útil, de la electricidad de cogeneración y del ahorro de energía primaria, como si la planta fuera de nueva ejecución.

4. En la documentación de proyecto que se presente al órgano competente para la tramitación de la modificación sustancial de una instalación de cogeneración se incluirá un estudio energético que recoja las situaciones actual y prevista tras dicha modificación sustancial. Este estudio incluirá una cuantificación de la mejora en los valores de rendimiento eléctrico equivalente, ahorro porcentual de energía primaria y emisiones evitadas de CO2.

5. Cuando la tipología de la cogeneración preexistente no se corresponda con las indicadas en la tabla anterior, el titular de la planta de cogeneración solicitará a la Dirección General de Política Energética y Minas los criterios a cumplir para calificar la modificación como sustancial.

6. Para el resto de tecnologías distintas a la cogeneración, se considerará modificación sustancial de una instalación preexistente cuando se sustituyan los equipos principales que se establezcan por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

7. En el caso de que una instalación estuviera constituida por distintos equipos generadores pero con una misma fecha de inscripción definitiva, se entenderá que se ha producido la modificación sustancial cuando se sustituyan todos los equipos generadores existentes correspondientes por nuevos equipos.

Si en una instalación existieran equipos con fechas de inscripción diferentes, se podrá aplicar la modificación sustancial a los equipos generadores que compartan la misma fecha de inscripción de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior.

4. Se modifica el apartado d) del Artículo 18 que queda redactado de la siguiente manera:

“d) Todas las instalaciones de régimen especial con potencia superior a 10 MW, y aquellas con potencia inferior o igual a 10 MW pero que formen parte de una agrupación, del mismo subgrupo del artículo 2, cuya suma total de potencias sea mayor de 10 MW, deberán estar adscritas a un centro de control de generación, que actuará como interlocutor con el operador del sistema, remitiéndole la información en tiempo real de las instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con objeto de garantizar en todo momento la fiabilidad del sistema eléctrico.

En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, el límite de potencia anterior será de 1 MW para las instalaciones o agrupaciones.

Todas las instalaciones con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior a 1 MW pero que formen parte de una agrupación de instalaciones cuya suma de potencias sea mayor de 1 MW, deberán enviar telemedidas al operador del sistema.

A los efectos del presente real decreto se define agrupación al conjunto de instalaciones que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o dispongan de línea o transformador de evacuación común, Del mismo modo, formarán parte de la misma agrupación, aquellas instalaciones que se encuentren en una misma referencia catastral, considerada esta por sus primeros 14 dígitos. La potencia de una agrupación será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias.

La obligación de adscripción a un centro de control de generación, y en su caso, el envío de telemedidas al operador del sistema, será condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima establecida en el presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con carácter transitorio. Si la opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de esta obligación implicaría la percepción de un precio equivalente al precio final horario del mercado, en lugar de la tarifa.

Los costes de instalación y mantenimiento de los centros de control de generación, incluyendo la instalación y mantenimiento de las líneas de comunicación con el operador del sistema, serán por cuenta de los generadores en régimen especial adscritos a los mismos. La comunicación de dichos centros control de generación con el operador del sistema se hará de acuerdo a los protocolos y estándares comunicados por el operador del sistema y aprobados por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Las condiciones de funcionamiento de los centros de control, junto con las obligaciones de los generadores en régimen especial, en relación con los mismos, serán las establecidas en los correspondientes procedimientos de operación.”

5. Se modifica el punto e) del Artículo 18 que queda redactado de la siguiente manera:

“e) Las instalaciones eólicas y las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 2 MW, de acuerdo con la definición de agrupación establecida en el apartado d), están obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento de operación P.O. 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas, aprobado mediante Resolución de 4 de octubre de 2006 de la Secretaría General de Energía. A estos efectos, la verificación de su cumplimiento se regulará en el procedimiento correspondiente. Dicho procedimiento de operación será de aplicación, igualmente en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, en tanto en cuanto no sea desarrollado un procedimiento específico., sin perjuicio del resto de requisitos técnicos que pudieran ser exigibles en cada caso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición transitoria quinta, esta obligación será condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima establecida en el presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con carácter transitorio. Si la opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de esta obligación implicaría la percepción de un precio equivalente al precio final horario del mercado, en lugar de la tarifa misma.”

6. Se añade un párrafo c) en el apartado 1 del artículo 33 con la siguiente redacción:

“Las instalaciones que quieran participar en los servicios de ajuste además de obtener la acreditación de gestionabilidad, deberán realizar previamente una prueba de funcionamiento para acreditar la potencia neta realmente disponible, según lo indicado en el anexo XIII de este real decreto. Dicha potencia neta será la que se utilice para la participación en el mercado.”

7. Se añade el siguiente párrafo a la disposición transitoria cuarta:

Las instalaciones a las sea de aplicación la obligación prevista en el artículo 18.d de este real decreto, excepto las instalaciones individuales de potencia superior a 10 MW, dispondrán de un periodo transitorio hasta el 30 de junio de 2010,inclusive, durante el cual no le será de aplicación la penalización establecida en el quinto párrafo del artículo 18.d.

8. Se modifica el apartado 1 de la Disposición transitoria quinta, que queda redactado de la siguiente manera:

“1. Aquellas instalaciones eólicas cuya fecha de inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sea anterior al 1 de enero de 2008 y cuya tecnología se considere técnicamente adaptable, tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, inclusive, para adaptarse al cumplimiento del procedimiento de operación P.O. 12.3.

En tanto no se desarrollen procedimientos de operación específicos, los requisitos de respuesta frente a huecos de tensión que deban cumplir las instalaciones fotovoltaicas con fecha de inscripción definitiva posterior al 31 de diciembre de 2010 a las que les sean de aplicación, serán los previstos en el procedimiento de operación 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas, aprobado mediante Resolución de 4 de octubre de 2006 de la Secretaría General de Energía

En el caso de instalaciones eólicas ubicadas en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, el plazo de adaptación se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2011, inclusive”

En el caso de instalaciones fotovoltaicas de fecha de inscripción definitiva no posterior al 31 de diciembre de 2010, el plazo de adaptación se extenderá hasta el hasta el 30 de septiembre de 2011, inclusive”

9. Se añade un párrafo al apartado 3 de la Disposición transitoria quinta, con la siguiente redacción:

En el caso de instalaciones eólicas ubicadas en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares el plazo para acreditar la imposibilidad de adecuación a tales requisitos se extenderá hasta 1 de enero de 2011.

En cualquiera de los casos, la resolución de aceptación de la imposibilidad de adecuación y la exención de la penalización, podrá tener una validez temporal limitada.

10. Se añade un campo en los datos del anexo III con la siguiente denominación:

“Código CIL:”

11. Se añade un anexo XIII con la siguiente redacción:

“ANEXO XIII

Prueba de potencia neta para instalaciones hidráulicas y térmicas.

1. La potencia neta instalada se expresará en MW con dos decimales. y se definirá, dependiendo de la tecnología utilizada, de la siguiente forma:

a) La potencia neta instalada para cada grupo hidráulico convencional o mixto, se define como la máxima potencia que pueda mantenerse en marcha continua durante un período igual o superior a quince horas, referida a los bornes del generador deducidos los consumos auxiliares para expresarlo en barras de central, suponiendo la totalidad de sus instalaciones en servicio y siendo óptimas las condiciones de caudal y altura del salto.

b) La potencia neta instalada para las instalaciones de bombeo puro será la potencia máxima que pueda mantenerse en marcha continua durante un período igual o superior a dos horas y referidas a los bornes del generador del grupo deducidos los consumos auxiliares para expresarlo en barras de central, suponiendo la totalidad de sus instalaciones en servicio.

c) La potencia neta instalada de cada grupo térmico, se define como la máxima potencia que pueda mantenerse en marcha continuada durante al menos cien horas y referida a los bornes del generador del grupo deducidos los consumos auxiliares para expresarlo en barras de central, suponiendo que la totalidad de sus instalaciones está en servicio y que existe en el parque correspondiente una cantidad de combustible suficiente y con la calidad habitual.

2. La prueba de funcionamiento a la que se hace referencia en el párrafo anterior deberá realizarse de acuerdo al siguiente protocolo genérico:

- Comunicación al Operador del Sistema de la prueba a realizar.

- Confirmación de la disponibilidad de combustible o agua, según corresponda..

- Señalamiento con fecha y hora del comienzo y fin de la prueba.

- Comprobación de la existencia de telemedidas.

- Comprobación de la lectura del contador de energía neta del grupo en el inicio de la prueba y posterior sellado de la caja del contador.

- Comprobación de la lectura del contador de energía neta del grupo al final de la prueba.

- En su caso, comprobación de los datos más característicos de funcionamiento de la caldera a fin de determinar que no se sobrepasan las especificaciones del fabricante.

- Deducción de la potencia media.

- Obtención mediante lecturas del contador de energía en bornes de generador del grupo, de la potencia bruta durante la prueba.

- Obtención de los consumos auxiliares para ese nivel de potencia, por diferencia entre la potencia bruta y neta del grupo.

- En el caso de grupos hidráulicos, una vez determinada la potencia bruta y neta partiendo de las condiciones del salto y caudal hidráulico durante la prueba de funcionamiento, se calculará la máxima potencia bruta y neta que se podría obtener en condiciones óptimas de caudal y salto.

3. Las pruebas de potencia neta serán realizadas por entidades acreditadas por la administración.

4. El resultado de la prueba será remitido por el interesado a la Comisión Nacional de Energía. Ésta remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas, con carácter mensual, una relación de las instalaciones que hubieran superado dicha prueba de funcionamiento, indicando la potencia neta resultante.

5. La potencia neta de cada instalación será inscrita por la Dirección General de Política Energética y Minas en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.

## Artículo 3. Modificación del Reglamento Unificado de Puntos de Medida aprobado mediante Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.

Se modifica el Reglamento Unificado de Puntos de Medida, en los siguientes términos:

1. Se modifica el segundo párrafo del artículo 6 que queda redactado en los siguientes términos:

“En las instalaciones de generación, se podrá establecer además un punto de medida en bornes del grupo para la medición de la energía bruta generada, que podrá utilizarse como comprobante.”

2. Se deroga el punto 4 de la disposición transitoria segunda

## Artículo 4. Modificación del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.

1. Se añade un párrafo al final del apartado a) del artículo 3 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, con la siguiente redacción.

“Se excluyen expresamente en este tipo I las instalaciones ubicadas sobre estructuras de invernaderos, cubiertas de balsas de riego, así como cualquier construcción en cuyo interior no exista un punto de suministro de potencia contratada por al menos un 25 por ciento de la potencia nominal de la instalación que se pretende ubicar.”

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, para su aplicación a partir de la primera convocatoria que se inicie tras la entrada en vigor del presente real decreto, con la siguiente redacción.

“2. La solicitud se realizará exclusivamente vía telemática, con certificado electrónico, a través de la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, www.mityc.es. Ésta deberá ser presentada en el plazo establecido en el anexo III del presente Real Decreto, correspondiente a la convocatoria en la que se desee inscribir.

Todas las comunicaciones entre el solicitante y el órgano tramitante, se realizarán exclusivamente a través de medios telemáticos, no siendo admitida ninguna solicitud que se presente por otros medios.”

3. Se añade una frase al final del segundo párrafo del artículo 10.2 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, con la siguiente redacción.

“A estos efectos se considera un único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un centro de transformación.”

## Disposición adicional xx. Mecanismo de preasignación para instalaciones de potencia superior a 50MW.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica a las que les fuera de aplicación el artículo 45 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, tendrán que someterse al procedimiento de preasignación de retribución regulado en el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

A estos efectos, se crea una subsección de la sección primera del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica a que se refiere el artículo 21.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dicha sub-sección será denominada, en lo sucesivo, Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones de tecnologías asimilables a las del régimen especial.

## Disposición adicional xx. Configuración de medida para las instalaciones de cogeneración y su consumidor asociado.

Las instalaciones de cogeneración y su consumidor asociado de calor y electricidad, podrán conectarse a la red de transporte o distribución en un único punto frontera que será compartido por ambos.

Dicha configuración de medida deberá ser autorizada, con carácter previo, por la Dirección General de Política Energética y Minas, debiendo contar para ello con el acuerdo entre el titular de la instalación de cogeneración, el titular del punto de suministro y el encargado de lectura de cada uno de ellos.

## Disposición adicional xx. Convocatoria extraordinaria de preasignación de retribución para instalaciones experimentales.

1. El Gobierno podrá determinar el derecho a la percepción de un régimen económico adicional a la retribución del mercado de producción para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica, de carácter experimental.

El régimen económico que se establezca no podrá ser superior al vigente para instalaciones de la misma tecnología y potencia.

2. Las instalaciones a que hace referencia la presente disposición tendrán por objeto el ensayo y validación de prototipos electromecánicos de instalaciones cumpliendo además, los siguientes requisitos:

a) La instalación dispondrá de un plan de I+D+i plurianual.

b) Los prototipos deberán tener una nula o muy reducida implantación en el mundo, y en ningún caso habrán sido instalados en condiciones geográficas o de existencia del recurso energético análogas a las de la ubicación prevista.

c) Las instalaciones deberán permitir la instalación de prototipos de distintos fabricantes, en condiciones no discriminatorias.

d) Una vez sean inscritas con carácter definitivo en el registro de instalaciones de régimen especial correspondiente, percibirán el régimen económico que se establezca, durante un periodo máximo de 5 años, a contar desde el primer día del mes siguiente al de su acta de puesta en marcha. A partir de entonces, el valor de la prima o prima equivalente será cero, y no tendrán derecho a complemento por energía reactiva.

e) La sustitución de un prototipo por uno nuevo, dará lugar a una nueva fecha de acta de puesta en servicio, y aun nuevo plazo de percepción de retribución en los términos previstos en el apartado. Esta modificación deberá ser comunicada, al órgano competente que autorizó la instalación, con copia a la Dirección General de Política Energética y Minas.

f) Las instalaciones estarán adscritas a centros de control, y en el caso de estar constituidas por distintos prototipos de generación eléctrica independiente, su configuración deberá permitir la actuación sobre cada uno de ellos de forma independiente, a través de las consignas remitidas por el operador del sistema.

3. La determinación del carácter experimental con carácter previo a su autorización, y el seguimiento del mismo, será llevado a cabo por un comité formado por representantes de la Secretaría de Estado de Energía, la Secretaría General de Industria, el IDAE, y el Ministerio de Ciencia e Innovación y podrá recabar información de cuantos otros organismos considere oportuno al objeto de salvaguarda el objeto de previsto en el apartado 2.

4. Los titulares de las instalaciones deberán remitir, con carácter anual, una memoria de actividad a la Dirección General de Política Energética y Minas durante el primer trimestre de cada año. A estos efectos, la citada Dirección General podrá indicar a los titulares la información mínima que deberá contener. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, podrá ser requerida al titular, por parte de la Dirección General de Política Energética, cualquier aclaración acerca del contenido de la memoria de actividad, que deberá ser respondida, en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

5. El incumplimiento de alguno de los objetivos previstos en el apartado 2, podrá suponer la revocación del régimen económico establecido.

## Disposición adicional xx. Elaboración de una propuesta de sistema de garantía de origen de la electricidad, la calefacción y la refrigeración producidas a partir de fuentes de energía renovables, y en su caso, de modificación de la Orden 1522/2007, de 24 de mayo.

Antes del 31 de julio de 2010, la Comisión Nacional de Energía remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas una propuesta de regulación de sendos sistemas de garantía de origen de la electricidad, la calefacción y la refrigeración producidas a partir de fuentes de energía renovables, y en su caso, de modificación de la Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, a fin de cumplir con lo previsto en los artículos 15 y 27.1 de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.

## Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto y para modificar el contenido de los anexos.

## Disposición final tercera. Carácter básico.

Este real decreto tiene carácter básico al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases del régimen minero y energético.

## Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.